 от 09.04.2013 № ПС/14002/13

  По списку

РЕШЕНИЕ
по делу № 1 10/104-12

«9» апреля 2013 г.                                                                                          г. Москва

Комиссия ФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее — Комиссия) в составе:
председатель Комиссии:
Субботин П.Т. - заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы;
члены Комиссии:
Королев В.Г. – начальник Управления контроля электроэнергетики;
Цышевская Е.В. – заместитель начальника Управления контроля электроэнергетики;
Васильев Д.А. - заместитель начальника Управления контроля электроэнергетики;
Чирков Ф.О. – советник Управления контроля электроэнергетики;
Полещук Н.Г – главный специалист-эксперт отдела мониторинга и контроля на оптовом и розничных рынках электроэнергии Управления контроля электроэнергетики;
Огневская Д.В. – начальник отдела судебной работы Правового управления.
в присутствии представителей:
  Ответчики:
Представители группы лиц в составе ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «ТГК-6»:
- Вилисов А.И.;
- Еременко М.С.

Представители ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС»:
- Емельянов В.С.;
- Слабоспицкая Т.А.;
- Микрюков В.А.;
- Рузаков С.А..

Лица, располагающие сведениями о рассматриваемых Комиссией обстоятельствах:
Представители НП «Совет рынка»:
- Антипанов Е.В.;
- Володин Д.В..

Представители ОАО «СО ЕЭС»:
- Кузнецов Е.В..

рассмотрев дело № 1 10/104-12 по признакам нарушения группой лиц в составе ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «ТГК-6» части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в манипулировании ценами в границах зоны свободного перетока «Волга» путем подачи завышенных ценовых заявок, а также ценовых заявок, которые не соответствуют требованиям экономической обоснованности, и нарушения ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» и группой лиц в составе ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «ТГК-6» пунктов 1, 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в заключении соглашения, которое привело к установлению или поддержанию цен (тарифов), а также повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, а также нарушения ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» и группой лиц в составе ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «ТГК-6» части 3 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в заключении соглашения, которое привело к манипулированию ценами на конкурентном отборе мощности на 2013 год,

УСТАНОВИЛА:

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике) отбор мощности на конкурентной основе проводится системным оператором (ОАО «СО ЕЭС») в соответствии с правилами оптового рынка исходя из необходимости обеспечения в Единой энергетической системе России достаточного количества генерирующих мощностей для обеспечения надежности и бесперебойности поставок электрической энергии на среднесрочную и долгосрочную перспективы с учетом требований маневренности генерирующего оборудования, требований к энергетической и экологической эффективности новых мощностей, минимизации расходов покупателей, связанных с совокупной покупкой электрической энергии и мощности на оптовом рынке, и иных установленных Правительством Российской Федерации требований.
01.08.2012 на официальном сайте ОАО «СО ЕЭС» была опубликована информация, необходимая для проведения конкурентных отборов мощности (далее – КОМ) на 2013 год.
В данной информации были представлены перечень и описание зон свободного перетока (далее – ЗСП) на 2013 год с указанием ЗСП, в которых КОМ на 2013 год проводится с применением предельного размера цены на мощность.
Перечень ЗСП, в которых КОМ на 2013 год проводился с применением предельного размера цены на мощность, утвержден приказом ФАС России от 12.07.2012 № 476 «Об определении зон свободного перетока, в которых конкурентный отбор мощности на 2013 год проводится с использованием предельного размера цены на мощность» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2012 № 25078)
В соответствии с данным приказом предельные уровни цен для проведения КОМ на 2013 год были введены в 18 ЗСП из 23. В результате отборы мощности без применения предельного размера цены на мощность прошли в пяти ЗСП, а именно в ЗСП «Сибирь», «Урал», «Центр», «Волга» и «Вятка».
В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 (далее – Правила оптового рынка), и Регламентом проведения конкурентных отборов мощности (приложение № 19.3 к Договору о присоединении к торговой системе) (далее – Регламент), установлены сроки подачи ценовых заявок на продажу мощности для целей участия в КОМ на 2013 год - с 3 по 14 сентября 2012 года.
Ценовые заявки подаются участниками КОМ в 2 этапа:
- на 1-м этапе в период с 09-00 3 сентября до 18-00 7 сентября 2012 года ценовые заявки подаются всеми участниками КОМ в отношении всех генерирующих объектов, допущенных к участию в КОМ.
- на 2-м этапе в период с 18-00 7 сентября до 18-00 14 сентября 2012 года участники КОМ, подавшие заявки на 1-м этапе, имеют право подать скорректированную ценовую заявку на продажу мощности. Основаниями для подачи повторной ценовой заявки на 2-м этапе являются: намерение участника КОМ изменить ранее указанную в ценовой заявке цену мощности в сторону снижения; намерение участника КОМ уточнить ранее указанные в ценовой заявке технические параметры генерирующего оборудования.
24 сентября ОАО «СО ЕЭС» были опубликованы результаты КОМ на 2013 год, согласно которым в ЗСП «Волга» цена мощность сложилась на 20% выше чем в других ЗСП Первой ценовой зоны оптового рынка, а именно 153 966,24 руб/МВт.
В соответствии с Регламентом в ФАС России поступила информация от ОАО «СО ЕЭС» (письмо от 14.09.2012 № Л31-I-19-12432) с перечнем генерирующих объектов, расположенных в ЗСП, в которых КОМ на 2013 год проводился без применения предельного размера цены на мощность.
По результатам анализа представленной информации было выявлено, что существенное влияния на формирование цен в ЗСП «Волга» оказала группа лиц ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК».
Согласно анализу состояния конкуренции оптового рынка в ЗСП «Волга», проведенному ФАС России в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 № 18026), группа лиц ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК» на оптовом рынке электрической энергии в географических границах ЗСП «Волга» занимает долю в размере 38,66% по показателю установленной мощности генерирующего оборудования, а также долю в размере 37,84% по показателю объема производства электрической энергии (мощности).
В соответствии с частью 3 статьи 25 Закона об электроэнергетике доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц), если доля установленной мощности его генерирующего оборудования или доля выработки электрической энергии с использованием указанного оборудования в границах зоны свободного перетока превышает 20%.
Таким образом, в соответствии с частью 6 статьи 5 Закона о защите конкуренции и с частью 3 статьи 25 Закона об электроэнергетике группа лиц ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК» занимает доминирующее положение на оптовом рынке электрической энергии в географических границах ЗСП «Волга».
К участникам, занимающим доминирующее положение в ЗСП «Волга», предъявлялись дополнительные требования, введенные приказом ФАС России от 12.07.2012 № 475 «О введении дополнительных требований к ценовым заявкам, подаваемым для участия в конкурентном отборе мощности на 2013 год поставщиками мощности (группы лиц), занимающими доминирующее положение на оптовом рынке в пределах одной зоны свободного перетока» (зарегистрирован в Минюсте России 03.08.2012 № 25109) (далее – Дополнительные требования).
Согласно пункту 1 Дополнительных требований, ценовые заявки, подаваемые в ЗСП «Волга» для участия в КОМ на 2013 год поставщиками мощности (группы лиц), занимающими доминирующее положение на оптовом рынке в пределах соответствующих зон свободного перетока, должны удовлетворять любому из следующих условий:
а) ценовые заявки должны быть одинаковы по цене и соответствовать требованию экономической обоснованности с учетом установления средневзвешенной стоимости мощности в таких заявках по всем генерирующим объектам, за исключением тех, в отношении которых подаются заявки, указанные в пункте 2 настоящих дополнительных требований,
б) объем ценовых заявок должен составлять не более 10% от общего объема ценовых и ценопринимающих заявок данного поставщика (группы лиц) в соответствующей зоне свободного перетока.
При расчете средневзвешенной стоимости мощности учитываются, в том числе, объемы и стоимость мощности, которая должна соответствовать требованиям Правил оптового рынка, об обязательных объемах ценопринимающих заявок на конкурентный отбор мощности.
Группа лиц ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК», занимающая доминирующее положение в ЗСП «Волга», при подаче ценовых заявок в данной ЗСП использовала подпункт «а» пункта 1 Дополнительных требований, то есть подавала одинаковые ценовые заявки, размер которых составил 157 358 руб./МВт по всем генерирующим объектам в географических границах ЗСП «Волга».
Согласно пункту 18 Правил оптового рынка, на оптовом рынке должно обеспечиваться действие системы установления случаев манипулирования ценами на электрическую энергию и (или) мощность, в том числе с использованием методики определения соответствия ценовых заявок на продажу электрической энергии требованию экономической обоснованности, утверждаемой федеральным антимонопольным органом.
Таким образом, экономическая обоснованность данной ценовой заявки определяется, в том числе с использованием методики проверки соответствия ценовых заявок на продажу мощности требованию экономической обоснованности, утвержденной приказом ФАС России № 515 от 10.09.2010 «Об утверждении методики проверки соответствия ценовых заявок на продажу мощности требованию экономической обоснованности» (зарегистрирован в Минюсте России 27.12.2010 № 19390) (далее - Методика).
ОАО «Волжская ТГК» письмом от 31.08.2012 № 04-02/105 и ОАО «ТГК-6» письмом от 31.08.2012 № 04-02/108 представили в ФАС России данные о фактических и плановых расходах на производство электрической энергии и мощности на 2012 и 2013 годы.
На основании полученных данных с использованием Методики ФАС России провела расчет экономически обоснованной заявки группы лиц ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК» в географических границах ЗСП «Волга». Данные и результаты расчета экономически обоснованной заявки группы лиц ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК» представлен в таблице (Приложение № 1). Экономически обоснованный уровень ценовой заявки для участия в КОМ на 2013 г. группы лиц ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК» составил 147 862 руб./МВт (в ценах 2012 года).
В результате экономически обоснованный уровень ценовой заявки группы лиц ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК» сложилась на 6,4 % меньше поданной ценовой заявки на КОМ на 2013 г.
Позднее группой лиц ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК» был представлен новый расчет экономически обоснованного уровня ценовых заявок генерирующих объектов на КОМ 2013 в ценах 2012 года. По мнению, группы лиц экономически обоснованная ставка на мощность по всем генерирующим объектам составляет 193 612 руб./МВт. Указанное значение было получено за счет включения затрат, которые ранее не были учтены в ранне представленных в ФАС России документах. К данным затратам группой лиц ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК» отнесен ряд прямых эксплуатационных затрат, относимых на мощность, таких как: выпадающий доход в 2012 году в части продажи электроэнергии и мощности, резерв по сомнительным долгам и списание дебиторской задолжености по теплоэнергии, капитальные затраты генерирующих объектов за счет прибыли, резерв по сомнительным долгам в части неплатежей на рынке электроэнергии . Однако данные затраты не были подтверждены участником документарно.
Кроме того, ФАС России сравнила указанное значение с тарифом, которые были утверждены ФСТ России для соответствующих генерирующих станций.
Так, приказом ФСТ России от 26.10.2012 № 697/1-э «О ценах на мощность для генерирующих объектов, в отношении которых были указаны наиболее высокие цены в ценовых заявках на конкурентный отбор мощности» с 1 января 2013 года были утверждены цены на мощность для генерирующих объектов, в отношении которых были указаны наиболее высокие цены в ценовых заявках на конкурентный отбор мощности.
При определении цены на мощность для генерирующих объектов, в отношении которых были указаны наиболее высокие цены в ценовых заявках на конкурентный отбор мощности, величина прогнозной прибыли от продажи электрической энергии учтена ФСТ России в размере половины величины прогнозной прибыли от реализации электрической энергии генерирующего объекта, рассчитанной на 2013 год исходя из прямых расходов на производство электрической энергии и доходов от продажи электрической энергии по плановым равновесным ценам, определяемым на основании информации о прогнозных значениях свободных (нерегулируемых) цен на электроэнергию (мощность) на 2013 год по субъектам Российской Федерации, опубликованной на сайте НП «Совет рынка».
В следующей таблице представлен сравнительный анализ ценовых заявок генерирующих объектов группы лиц (из расчета группы лиц ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК») и цены на мощность для соответствующих генерирующих объектов, утвержденных приказом ФСТ России от 26.10.2012 № 697/1-э.

(1) / Субъект ОРЭМ	(2) Наименование генерирующих объектов	(3) / Цена на генерирующую мощность, рассчитанная ФСТ России, руб./МВт	(4) / Цена на генерирующую мощность, рассчитанная ФСТ России (с учетом индексации), руб./МВт*	(5) / Цена на генерирующую мощность (2), рассчитанная группой лиц ОАО "ТГК-6" и ОАО "Волжская ТГК", руб./МВт	(6) Процентное соотношение Цены (4) к цене (5), %
ОАО «ТГК-6»	Пензенская ТЭЦ-1	109360,5	101705,3	140109	37,76
ОАО «Волжская территориально генерирующая компания»	Тольяттинская ТЭЦ	132443,39	123172,4	170290	38,25
	Сызранская ТЭЦ	217272,27	202063,2	503019	148,94
	Самарская ТЭЦ	119088,36	110752,2	235370	112,52
	Новокуйбышевская ТЭЦ-1	187560,67	174431,4	1070426	513,67
	Ульяновская ТЭЦ-2	105309,48	97937,82	139967	42,91
	Ульяновская ТЭЦ-1	135677,14	126179,7	217028	72

(*) ФАС России отмечает, что согласно Правилам оптового рынка цена КОМ ежегодно индексируется на ИПЦ. Согласно информации, размещенной на официальном сайте НП «Совет рынка», в 2012 году индекс ИПЦ составлял 7 % (прогнозы свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию мощность на 2013 год). В столбце (4) таблицы приведены цены на мощность с учетом индексации для использования в 2013 г.
Таким образом, заявленные цены на мощность, рассчитанные группой лиц ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК», значительно выше цен на мощность для соответствующих генерирующих объектов участников, утвержденных приказом ФСТ России от 26.10.2012 № 697/1-э, что подтверждает их экономическую необоснованность.
В соответствии с пунктом 10 Методики ценовая заявка на продажу мощности соответствует требованию экономической обоснованности, если цена в такой заявке (за 1 МВт) не выше значения экономически обоснованной цены в ЗСП и значения экономически обоснованной заявки поставщика в ЗСП.
В случае если ценовая заявка на продажу мощности не удовлетворяет условию, указанному в пункте 10 Методики, она признается не соответствующей требованию экономической обоснованности.
Таким образом, ценовая заявка группы лиц ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК» в размере 157 358 руб./МВт превышает значение экономически обоснованной цены поставщика и не соответствует требованию экономической обоснованности.
В случае подачи экономически обоснованных ценовых заявок со стороны группы лиц в составе ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК», цена в ЗСП «Волга» сложилась бы не более чем  128 909, 75 руб/МВт. Таким образом, экономически необоснованные действия группы лиц в составе ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК» привели к существенному изменению цены на мощность в ЗСП «Волга».
Кроме того, ФАС России были проанализированы результаты КОМ на 2013 год в иных ЗСП, в которых КОМ на 2013 год проводился без применения предельного размера цены на мощность на предмет сравнение цен на сопоставимых рынках.
Так в географических границах ЗСП «Вятка», которая по критериям уровня концентрации производителей, условиям обращения товара, условиям доступа на товарный рынок, государственному регулированию (отсутствие предельного размера цены на мощность), установленным статьей 6 Закона о защите конкуренции, является сопоставимым рынком для ЗСП «Волга», цена на мощность по результатам КОМ на 2013 сложилась в размере 125 330,62 руб/МВт.
В географических границах ЗСП «Центр» и ЗСП «Урал», в которых, как и в ЗСП «Волга», не установлен предельный размер цены на мощность, цена на мощность по результатам КОМ на 2013 сложилась в размере 127 656,00 и 127 100,00 руб/МВт соответственно.
Таким образом, ценовая заявка группы лиц ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК» в размере 157 358 руб./МВт значительно превышает значение цены на мощность, сложившейся на сопоставимых рынках в границах других ЗСП.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ манипулированием ценами на оптовом рынке электрической энергии (мощности) является совершение экономически или технологически не обоснованных действий, в том числе с использованием своего доминирующего положения на оптовом рынке, которые приводят к существенному изменению цен (цены) на электрическую энергию и (или) мощность на оптовом рынке, путем:
- подачи необоснованно завышенных или заниженных ценовых заявок на покупку или продажу электрической энергии и (или) мощности. Завышенной может быть признана заявка, цена в которой превышает цену, которая сформировалась на сопоставимом товарном рынке, или цену, установленную на этом товарном рынке ранее (для аналогичных часов предшествующих суток, для аналогичных часов суток предыдущей недели, для аналогичных часов суток предыдущего месяца, предыдущего квартала);
- подачи ценовой заявки, не соответствующей установленным требованиям экономической обоснованности, определенным уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти.
В соответствии с частью 1 статья 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе следующие действия (бездействие), в том числе манипулирование ценами на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности).
Таким образом, группой лиц ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК», занимающей доминирующее положение в географических границах ЗСП «Волга», были совершены действия по манипулированию ценами на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в рамках процедуры КОМ на 2013 год, путем подачи завышенных ценовых заявок и ценовых заявок, которые не соответствуют требованиям экономической обоснованности.
2. ФАС России письмом от 17.09.2012 № АГ/30224 запросила дополнительные материалы от ОАО «СО ЕЭС», которые были представлены письмом от 19.08.2012 № Л31-I-19-12845.
Из представленных материалов ОАО «СО ЕЭС» следует, что в соответствии с пунктом 4.1.4 Регламента поставщики мощности не позднее чем за 45 календарных дней до даты окончания срока подачи ценовых заявок на продажу мощности в отношении каждой генерирующей единицы мощности (далее – ГЕМ) представляют Системному оператору для целей предварительного согласования технические характеристики генерирующего оборудования.
В период с 01.08.2012 по 17.08.2012 в соответствии с п. 4.1.4 Регламента ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «ТГК-6» были представлены и согласованы с ОАО «СО ЕЭС» технические параметры по всем электростанциям, расположенным в ЗСП «Волга».
На первом этапе подачи ценовых заявок для участия в КОМ на 2013 год – до 7 сентября 2012 г. ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «ТГК-6» были поданы ценовые заявки, содержащие по ряду электростанций (Новокуйбушевская ТЭЦ-2, ТЭЦ Волжского автозавода, Ульяновская ТЭЦ-1, Ульяновская ТЭЦ-2) технические параметры генерирующего оборудования (нижний предел регулировачного диапазона), отличные от ранее согласованных.
На втором этапе подачи заявок по указанным электростанциям технические параметры были скорректированы повторно. При этом технические параметры:
- по Новокуйбышевской ТЭЦ-2 были приведены в соответствие с ранее согласованными (нижний предел регулировочного диапазона – 145 МВт);
- по ТЭЦ Волжского автозавода значение нижнего предела регулировочного диапазона было снижено с 705 до 690 МВт, по Ульяновской ТЭЦ-1 значение нижнего предела регулировочного диапазона было снижено с 294 до 288 МВТ, что привело к улучшению их относительного регулировочного диапазона;
- по Ульяновской ТЭЦ-2 значение нижнего предела регулировочного диапазона было увеличено как относительно ранее согласованных значений, так и относительно поданных на первом этапе подачи заявок с 60 МВт до 90 МВт, что привело к ухудшению относительного регулировочного диапазона по ГЕМ «Ульяновская ТЭЦ-2 ТГ-1».
По результатам предварительного расчета объемов и цен в КОМ на 2013 г., произведенного ОАО «СО ЕЭС» на основании ценовых заявок, поданных участниками на первом этапе (до 18:00 07.09.2012):
- объем мощности в ценовых заявках, поданных группой лиц ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «ТГК-6», цена которых подлежала модификации на ценопринимание, был равен 2627 МВт (в соответствии с требованиями п. 4.2.1.2 Регламента в случае указания одинаковых цен модификация осуществляется в соответствии с приоритетами технических характеристик (параметров) генерирующего оборудования, в первую очередь ценопринимание устанавливается в отношении ГЕМ с наилучшими технических характеристиками (параметрами);
- значение отсечения 85 % всего ценового предложения в ЗСП «Волга» (9797 МВт) приходилось на ценовую заявку ГЕМ «Ульяновская ТЭЦ-1 ТГ6-9» ОАО «Волжская ТГК»;
- цена КОМ в ЗСП «Волга» определена в соответствии с правилами определения цены КОМ предыдущей заявкой ОАО «Нижнекамская ТЭЦ» с ценой 128 909,75 руб/МВт.
По результатам расчета объемов и цен КОМ на 2013 год, произведенного на основании ценовых заявок, поданных участниками на втором этапе (до 18:00 14.09.2012), изменение значений технических характеристик в заявках привело к изменению порядка ранжирования ценовых заявок, поданных группой лиц ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «ТГК-6» в ЗСП «Волга», в результате чего:
- объем мощности ценовых заявок данной группы лиц, цена которых подлежала модификации на ценопринимание в соответствии с требованиями п. 4.2.1.2 Регламента, снизился до 2455 МВт;
- значение отсечения 85 % всего ценового предложения в ЗСП «Волга» (9797 МВт) приходилось на ценовую заявку ГЕМ «Пензенская ТЭЦ-1 3-8» ОАО «ТГК-6»;
цена КОМ в ЗСП «Волга» определена предыдущей заявкой ЗАО «ТГК Уриссинская ГРЭС» с ценой 153 966,24 руб/МВт (цена в заявке по Уруссинской ГРЭС снижена менее чем за 4 часа до окончания приема заявок в 14:12 14.09.2012 с 171 771,69 до 153 966,24 руб/МВт).

а) Снижение цены в заявке ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС»
Определением ФАС России от 30.01.2013 № ЦА/2869/13 у ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» были запрошены пояснения относительно снижения цены в заявке в 14:12 14.09.2012 с 171 771,69 до 153 966,24 руб/МВт .

2) Вторым фактором, оказавшим влияние на формирование цены КОМ на 2013 год и изменение ранжирования заявок, и как следствие, снижение объема ценопринимающих заявок в ЗСП «Волга», стало увеличение значения нижнего предела регулировочного диапазона по ТГ-1 Ульяновской ТЭЦ-2, что является ухудшением технических характеристик станции.
ФАС России были получены пояснения от Ульяновского филиала ОАО «Волжская ТГК» о причинах корректировки технических параметров, согласно которым увеличение нижнего предела регулировочного диапазона обусловлено необходимостью приведения технических параметров в соответствие с тепловыми нагрузками и характеристиками генерирующего оборудования, а также обусловлено оптимизацией распределения тепловой нагрузки по оборудованию.
Кроме того, по запросу ОАО «СО ЕЭС» (письмо от 18.09.2012 № О5-б2-II-2-19-4956) о подтверждении технических параметров заявленных в ценовой заявке на КОМ 2013 года Ульяновским филиалом ОАО «Волжская ТГК» представлены материалы, обосновывающие вышеуказанное перераспределение минимумов между ГЕМ Ульяновской ТЭЦ-2.
Оценка ОАО «СО ЕЭС» представленных ОАО «Волжская ТГК» материалов показывает, что расчетный режим работы Ульяновской ТЭЦ-2 с указанными техническими характеристиками возможен, однако, представленный режим работы с указанным распределением тепловой нагрузки между агрегатами Ульяновской ТЭЦ-2 не является единственным возможным.
Исходя из вышеизложенного, изменение технических параметров по ТГ-1 Ульяновской ТЭЦ-2, ухудшившее технические характеристики станции, не является вынужденной мерой. Данный факт ставит под сомнение рациональность внесения изменений в технические параметры по ТГ-1 Ульяновской ТЭЦ-2.
При этом не представлено фактов, событий и действий, имевших место и непосредственно предшествовавших внесению соответствующих изменений в регулировочный диапазон, что позволяет говорить об отсутствии технологической обоснованности принятого решения об изменении технических параметров функционирования оборудования и отсутствие обоснования для времени его принятия.
Кроме того, ухудшение технических характеристик являлось единственным способом, который позволил достичь желаемого результата в виде необоснованного повышения цены КОМ, так как согласно п. 2.1.3.1 Регламента на втором этапе подачи ценовых заявок прямо предусмотрена невозможность повышать свои ценовые предложения, однако лицо воспользовалось пробелом правил в том, что в них отсутствовал запрет на изменение технических характеристик оборудования, который имеет аналогичный повышению цены в заявке эффект для итогов КОМ, что по своей сути противоречит характеру второго этапа КОМ, как предусматривающего только улучшение стоимостных характеристик отбора, что было известно данным лицам.

3. На основании вышеизложенных фактов Комиссия пришла к выводу, что действия ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» (изменение цены в заявке в 14:12 14.09.2012) и группы лиц ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК» (изменение технических параметров по ТГ-1 Ульяновская ТЭЦ-2 в 17:17 14.09.2012), совершенные 14 сентября 2012 года в последние часы 2-ого этапа подачи ценовых заявок, являются результатом соглашения между данными участниками.
В результате совершения указанных действий произошел существенный рост цен на мощность в ЗСП «Волга» с 125 330,62 руб/МВт (цена на сопоставимом рынке ЗСП «Вятка») до 153 966,23 руб/МВт.
Ущерб от данных действий до отмены результатов и проведения повторного КОМ на 2013 год для потребителей данной ЗСП составил около 4,6 млрд рублей. В свою очередь доход группы лиц ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК» составил около 786 млн. рублей, а доход ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» составил около 28 млн. руб.
Вместе с тем, ущерб потребителям и получение указанными лицами дополнительного дохода были предотвращены, своевременными и квалифицированными действиями ФАС России и Наблюдательного совета НП «Совет рынка» вследствие принятия 11.10.2012 Наблюдательным советом НП «Совет рынка» решения об отмене результатов КОМ на 2013 год на основании обращения ФАС России о признаках манипулирования ценами на КОМ, в соответствии с п. 112 Правил оптового рынка. Решение было принято большинством голосов членов Наблюдательного совета. Стоит отметить, что представляющий интересы группы лиц ЗАО «КЭС» (в состав которой входят ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК») член Наблюдательного совета НП «Совет рынка» Нижанковский Р.В. голосовал против отмены результатов КОМ на 2013 год.
Таким образом, получение дохода, причинение ущерба было предотвращено действиями 3-их лиц, и не зависело от воли участников, т.е. данные лица не смогли реализовать умысел на получение средств по независящим от них причинам, совершив все действия объективной стороны данного правонарушения в виде подачи экономически и технологически необоснованных заявок, получения результата в виде завышенной цены КОМ, превышающей экономически обоснованную цену (в том числе цену, сложившуюся в конкурентных условиях на сопоставимых рынках).
Согласно части 3 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения хозяйствующих субъектов, являющихся участниками оптового и (или) розничных рынков электрической энергии (мощности), организациями коммерческой инфраструктуры, организациями технологической инфраструктуры, сетевыми организациями, если такие соглашения приводят к манипулированию ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности).

Таким образом, между ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» и группой лиц ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК» имело место соглашение, которое привело к манипулированию ценами на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в рамках проведения КОМ на 2013 год.
На основании изложенного и руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 – 3 статьи 41, частью 1 статьи 48, частью 1 статьи 49 Закона о защите конкуренции, Комиссия

Р Е Ш И Л А:

1. Прекратить рассмотрение дела № 1 10/104-12 в части нарушения ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» и группой лиц в составе ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «ТГК-6» пунктов 1,2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых Комиссией действиях.
2. Признать группу лиц в составе ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «ТГК-6», нарушившей пункт 11 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», путем манипулирования ценами на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в рамках КОМ на 2013 год.
3. Признать ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» и группу лиц в составе ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «ТГК-6», нарушившими часть 3 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в части заключения соглашения, которое привело к манипулированию ценами на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в рамках проведения КОМ на 2013 год.
4. Предписания о недопущении действий, направленных на ограничение конкуренции, по делу № 1 10/104-12 о нарушении антимонопольного законодательства не выдавать.
Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в суд или в арбитражный суд.

 Приложение: на 1 л. в 1 экз..

Председатель Комиссии                                                                        П.Т. Субботин

Члены Комиссии:                                                                             В.Г. Королев

Е.В. Цышевская

Д.А. Васильев

        Ф.О. Чирков

Н.Г. Полещук
Д.В. Огневская