ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЯ

F1

Р

и к л 3

/*

Об отмене распоряжений Комитета по ценам и тарифам Московской

области

Ш

69-

Р и

№

70-

Р

об установлении платы за подключение

технологическое присоединение) объектов

(

ДНТ

«Сосновый Бор»

и

ООО

«АВИСТА»

к сетям газораспределения АО «Мособлгаз» по

и

иди в ид у а л

ьньш прое

кта

м

Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) рассмотрено

заявление АО «Мособлгаз»

(

исх.

от 02,07,2018 № 3978, вх. от 02.07.2018

Ш

105073/18) об отмене распоряжений Комитета по ценам и тарифам

Московской области;

•

от 25,04,2018

Ш

69-Р

«Об

установлении платы за подключение

(

технологическое присоединение)

ДНТ

«Сосновый Бор» с

максимальным

расходом

газа

5902,3

кубического метра в час, расположенного на земельном

участке

с кадастровым номером 50:23:0030131:885

по

адресу: Московская

область, Раменский район, сельское поселение

Островецкое,

д,

Островцы,

ул.

Новая, земельный участок расположен в северной части

кадастрового

квартала, и сетей

газопотребдения

к сетям газораспределения АО «Мособлгаз»

по индивидуальному проекту (заявитель -

ДНТ

«Сосновый Бор»)»;

•

от

25.04.2018

№ 70-Р «Об установлении

платы

за подключение

(

технологическое присоединение) котельной с максимальным расходом газа

4

357,0 кубического метра в час для теплоснабжения жилого микрорайона

«Новые

Островцы»,

расположенной на земельном участке с кадастровым

номером

50:23:0030155:137

по

адресу:

Московская' область, Раменский район,

сельское поселение

Островецкое,

д. Островцы,

мкр,

«Новые Островцы»,

ул. Баулинская, д.

/2, и сетей

7

газопотребления

к сетям газораспределения АО

«Мособлгаз» по индивидуальному

проекту (заявитель - ООО ^ \ В ИСТА»)»

и установлено следующее.

АО «Мособлгаз» (далее - Заявитель)

полагает,

что

Комитетом

по

ценам и

тарифам

Московской области неправомерно исключены расходы на выполнение

мероприятий по ликвидации дефицита пропускной способности сетей

(

путем

строительства

газопровода-связки) из

состава

утвержденной

платы

за

технологическое присоединение объектов

ООО

«АВИСТА» и ДНТ «Сосновый

Бор» к сетям газораспределения Заявителя.

Государственное

сфере

регулирование

тарифов

в

газоснабжения

осуществляется в

соответствии с Основными положениями формирования и

государственного регулирования

цен на газ, тарифов на услуги по его

и

транспортировке

платы

за

технологическое

присоединение

газоис

оборудования

пользующего

к

газораспределительным

сетям

на

территории

Российской

Федерации,

утвержденными

постановлением

Правительства РФ

от

29

,12.2000

Ns

1021

(

далее - Основные положения

Ж

1021)

.

Порядок

подключения

(

технологического присоединения) объектов

капитального

строительства

к

сетям

газораспределения

определен

постановлением Правительства РФ от 30,12.2013 № 1314 «Об утверждении

Правил подключения

(

технологического

присоединения)

объектов

капитального

строительства к сетям газораспределения, а также об изменении

и

признании

утратившими силу некоторых

актов

Правительства. Российской Федерации»

(

далее - Правила

Ш

1314).

По

результатам

анализа

представленных

со

стороны

Заявителя

материалов, а также объяснений, полученных от органа регулирования, ФАС

России установлено следующее,

«Мособлгаз»

АО

является:

газораспределительной

организацией

на

территории

Московской

области

и

исполнителем

по

подключению

технологическому присоединению) объектов капитального строительства к

(

сетям газораспределения, В адрес АО

«Мособлгаз» поступили

заявки о

подключении (технологическом присоединении) к газораспределительной сети

объектов капитального строительства от ООО

«АВИСТА» (исх,

от 23,07,2014

N®

378пс/А-1)

и

ДНТ

«Сосновый Бор» (исх, от 22,01,2015

Яеб/н).

По

результатам

рассмотрения

данных

заявок

Заявителем

установлено,

что

потенциальным

источником

газоснабжения

объектов

капитального

строительства

ООО

«АВИСТА»

и

является

ДНТ

«Сосновый

Бор»

существующий газопровод высокого давления Р= 1,2 МПа, входящий в состав

этом,

газораспределительной

сети

ГРС

«Петровское»,

При

техническая

к

возможность

подключения

(

технологического

присоединения)

нему

отсутствует

ввиду

дефицита

его

пропускной

способности.

Ликвидация

дефицита пропускной способности возможна путем строительства газопровода-

связки от газопровода в г,

Лыткарино

до газопровода в д,

Островцы

Раменского

района.

Согласно пункту 14 Правил №»

1314

основанием

для

отказа в выдаче

технических

условий

является

отсутствие

технической

возможности

подключения

(

технологического

присоединения)

объекта

капитального

строительства к сети газораспределения исполнителя, в том числе при

отсутствии пропускной способности технологически связанных

с

сетью

газораспределения исполнителя сетей газораспределения

и

газотранспортной

системы, за исключением случаев, когда устранение этих ограничений учтено в

2018

-

123512

(

3

)

или

инвестиционных

программах

исполнителя

иных

инвестиционных

программах в текущем календарном году,

В соответствии с пунктом 24 Правил №> 1314

(

в

редакции, действующей

на момент

рассмотрения заявок

ООО «АВИСТА»

и ДНТ

«Сосновый Бор»),

заявитель может обратиться к исполнителю

с

подтверждением готовности

сетям

технологическое

осуществить

подключение

(

присоединение)

к

газораспределения объекта капитального строительства по

индивидуальному

проекту

с возмещением расходов, связанных

с

осуществлением мероприятий,

направленных

на

обеспечение

технической

возможности

подключения

(

технологического

присоединения)

к

сети

газораспределения

объекта,

капитального строительства.

Это предусмотрено также

пунктом

26(23)

Основных положений

Ш

1021, в

силу которого подключение объекта капитального строительства к сети

газораспределения

и

индивидуальному

взимание

платы

по

проекту

производится в случае, если лицо, подавшее заявку на подключение, письменно

подтверждает

готовность

компенсировать расходы

газораспределительной

организации, связанные с ликвидацией дефицита пропускной способности

существующих

газораспре

ы.лиелъных сетей, необходимой для осуществления

технологического присоединения, в случае, если такие расходы не были

включены в инвестиционные программы газораспределительной организации.

Таким

образом,

ввиду

отсутствия

технической возможности подключения

объектов ООО

«АВИСТА»

и ДНТ «Сосновый Бор» к газопроводу высокого

давления Р = 1,2 МПа Заявителя из-за имеющегося дефицита пропускной

способности,

для устранения которого необходимо выполнить мероприятия по

строительству нового газопровода, ООО «АВИСТА» и ДНТ «Сосновый Бор» в

соответствии с пунктом 24 Правил №> 1314 были направлены подтверждения

готовности

осуществления

подключения

(

технологического присоединения)

принадлежащих

им

объектов

капитального

строительства

к

сетям

4

газораспределения по

индивидуальным

проектам с возмещением расходов,

связанных со строительством газопровода-связки (письмо ООО «АВИСТА» от

31.07.2014

Ш

402

пс/17;

письма ДНТ «Сосновый Бор» от 02.03,2015 № 1, от

,02,2018

07

Зчё

01

;

пункт 3 протокола совещания представителей Комитета и

ООО «АВИСТА». ДНТ «Сосновый Бор», АО «Мособлгаз» по

вопросу

за

установления

платы

подключение

от

индивидуальному

по

проекту

15

,11,2017),

После получения

данных

подтверждений АО «Мособлгаз» выдало ООО

«АВИСТА»

и

ДНТ «Сосновый Бор» технические условия

и

заключило с ними

договоры о подключении (от 15,09,2014 №»

00

/863-4045-14,

от 04.03,2015 №

00

/216-222-! 5 соответственно

).

После окончания разработки проектной документации строительства

газопровода-связки и проведения ее экспертизы (заключение ООО «Проектное

бюро

Ml» М

77-2-1-3-0169-17

от 19,10,2017) в соответствии с пунктом 87

Правил № 1314, АО «Мособлгаз», руководствуясь нормами

пункта

105

Правил

заявление

№

1314

,

направило

в Комитет

об

установлении

платы

за

технологическое присоединение объектов капитального строительства ДНТ

«Сосновый

Бор»и

ООО «АВИСТА» по индивидуальным

проектам.

Комитет оспариваемыми распоряжениями утвердил размер шиты за

подключение (технологическое присоединение)

объектов

ООО «АВИСТА»

и

ДНТ «Сосновый Бор»

к

сетям газораспределения Заявителя без включения в ее

состав расходов на мероприятия по устранению дефицита

пропускной

способности путем строительства нового газопровода-связки.

При этом, исходя из представленной в адрес ФАС России информации

от

Комитета

и

Заявителя,

а

также

из

Экспертных заключений

Комитета

(

приложение к протоколу от 23,04,2018

№>

13), расходы на строительство

вышеуказанного газопровода-связки не включены

в

Программу Правительства

Московской области

«Развитие

газификации в Московской области до 2025

5

2018

-

123512

(

3

)

года», утвержденную постановлением Правительства

Московской

области от

20.12.2004

№

778/50,

Поскольку

мероприятия

по строительству

межпоселкового

газопровода-

связки от газопровода высокого давления в

г. Лыткарино

до газопровода в

д,

Островцы

не включены в программу газификации Московской области,

исключение

расходов

на

выполнение

данных

мероприятий

из

состава

утвержденной

платы

за технологическое

присоединение

объектов

ООО

«АВИСТА»

и

АО

ДНТ

«Сосновый

Бор»

к

сетям

газораспределения

«Мособлгаз»

(

при

условии

представления

в

орган

регулирования

подтверждений ООО «АВИСТА»

и

ДНТ «Сосновый Бор» о готовности

осуществления

подключения

(

технологического

присоединения)

по

индивидуальным

проектам

с

возмещением

расходов,

связанных

со

газопровода-связки)

строительством

является

нарушением

положении

законодательства

Российской

Федерации

в

области

государственного

регулирования

цен (тарифов) в сфере газоснабжения; пунктов

26(19), 26(23)

Основных положений

Ш

1021, пункта

Правил JCs

107

1314.

Таким образом, ФАС России принято решение об отмене

распоряжений

Комитета

по

ценам и тарифам Московской области

Ка 69-Р

и № 70-Р об

присоединение)

установлении

платы

за

подключение

(

технологическое

объектов ДНТ «Сосновый Бор»

и

ООО

<

'АВ11СТА» к

сетям газораспределения

АО «Мособлгаз» по индивидуальным проектам.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктами 4 и 10 Правил

№ 123,

п р и

к

а з ы в а го:

области

Московской

I.

Признать Комитет

по

ценам

и тарифам

нарушившим пункты 26(19),

26(23)

Основных положений

Ш

1021

,

пункт

107

Правил

Ш

1314 при

установлении

платы за подключение (технологическое

присоединение) ДНТ «Сосновый Бор» и

котельной

ООО «АВИСТА» к сетям

6

газораспределения АО «Мособлгаз» по индивидуальным проектам,

2

, Отменить с 01,11,2018 распоряжения Комитета по ценам и тарифам

Московской области:

• от 25.04,20 iS

Ms 69-Р «Об

установлении платы за

подключение

(

технологическое присоединение)

ДНТ

«Сосновый Бор»

с

максимальным

расходом газа 5902,3 кубического метра в час, расположенного на земельном

участке с кадастровым номером 50:23:0030131:885 по адресу: Московская

область, Раменский район,

сельское

поселение

Островецкое, д.

Островцы.

ул.

Новая, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала,

и сетей

газопотребления

к сетям газораспределения АО «Мособлгаз» по

индивидуальному проекту (заявитель - ДНТ «Сосновый Бор»)»;

* от 25,04,2018 №

70-

Р

«Об

установлении платы за

подключение

(

технологическое присоединение) котельной с максимальным расходом газа

4357,0

кубического

метра в час для теплоснабжения жилого микрорайона

«Новые Островцы», расположенной на земельном участке с кадастровым

номером 50:23:0030155:137 по адресу: Московская область, Раменский район,

сельское поселение Островецкое, д. Островцы,

мкр. «Новые Островцы», ул.

Баулинская,

д, 7/2, и сетей газопотребдения к

сетям

газораспределения АО

«Мособлгаз» по

индивидуальному

проекту (заявитель

-

ООО «АВИСТА»)».

3

.

Предписать

Комитету'

по ценам и тарифам Московской области

в

случае готовности ООО «АВИСТА»

и

ДНТ «Сосновый Бор» осуществить

подключение

(

технологическое

присоединение) к сетям газораспределения АО

«Мособлгаз» по индивидуальным

проектам

с возмещением расходов» связанных

с

осуществлением соответствующих мероприятий, включить

расходы на

ликвидацию

дефицита

пропускной способности сетей путем строительства

газопровода-связки от газопровода в г. Лыткарино до газопровода в д. Островцы

в состав платы за технологическое присоединение объектов ООО

«АВИСТА» и

ДНТ «Сосновый Бор» к сетям газораспределения АО

«Мособлгаз»

в объеме,

2018

-

123512

(

3

)

8

пропорциональном величине максимального часового расхода газа (мощности)

газоиспользующего

оборудования заявителей к

общей

пропускной способности

строящихся объектов сети газораспределения, необходимых для создания

технической

возможности подключения,

4

. Об исполнении пункта 3 настоящего приказа Комитету по ценам и

тарифам Московской области, в течение 10 рабочих дней проинформировать

Федеральную антимонопольную службу

5

. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя

руководителя Федеральной антимонопольной службы

С.А. Пузыревского.

Руководитель

И,

Ю.

Артемьев

2018

-

123512

(

4

)